Příloha č. 2
Způsob výpočtu podílu odběratele na nákladech dodavatele spojených se zajištěním požadovaného příkonu
Výše  podílu  odběratele   na  nákladech  dodavatele   spojených  se zajištěním požadovaného příkonu se určí takto:

N = Z + (P - S) . J /Kč/,

kde:

N  - výše podílu odběratele v Kč

Z  - základní podíl odběratele v Kč podle níže uvedené tabulky

P  - požadovaná hodnota rezervovaného příkonu vyjádřená:

a)    u odběratelů kategorií A  a B  v kW

b)    u odběratelů kategorií C  a D  v A

Poznámka:

Při  volbě  požadované  hodnoty  rezervovaného  příkonu  platí  tato omezení:

1.    Požadovaná  hodnota  rezervovaného  příkonu  musí být shodná s normalizovaným stupněm jistícího prvku před měřicím zařízením.

2.    Pro  odběratele  kategorie  D typu  bytová  spotřeba  do  25 A včetně,  typu rekreační  objekty do 16 A včetně a typu ostatní do 6 A včetně je uplatněn pouze základní podíl  (N = Z).

S -   stávající  hodnota  rezervovaného  příkonu  u odběratelů kategorií A  a B  vyjádřená v kW, u odběratelů kategorií  C a D vyjádřená  v A, přičemž  pro  dané  odběrné  místo musí být splněna podmínka:

							S  <  P

	U odběratelů kategorie D  bude za S  dosazeno S_min

S_min -  hodnota,  do níž se uplatňuje  pouze  úhrada  základního podílu podle  § 5 odst. 7
J -   jednotkový   podíl  odběratele  na  účelně  vynaložených nákladech dodavatele spojených se zajištěním požadovaného příkonu podle níže uvedené tabulky:

Kategorie odběratele | Typ spotřeby | J | Z | Smin
A | | 2000 Kč/kW | 0 | 0
B | | 2000 Kč/kW | 0 | 0
C | do hodnoty 16 A vč. | 1000 Kč/A | 0 | 0
| nad hodnotu 16 A | 2000 Kč/A | 0 | 0
D | Bytová spotřeba | | | 25 A
| do hodnoty 25 A vč. | 0 | 500 Kč |
| do hodnoty 35 A vč. | 500 Kč/A | 500 Kč |
| nad hodnotu 35 A | 1500 Kč/A | 500 Kč |
D | Rekreační objekty | | | 16 A
| do hodnoty 16 A vč. | 0 | 1500 Kč |
| nad hodnotu 16 A | 1500 Kč/A | 1500 Kč |
D | Ostatní - garáže, zahrádky apod. | | | 6 A
| do hodnoty 6 A vč. | 0 | 1500 Kč |
| nad hodnotu 6 A | 1500 Kč/A | 1500 Kč |