Příloha č. 8 k vyhlášce č. 302/1998 Sb. <Notes:///C12566D400713E4F/61B06BAD0FC763BEC12566AF007F1A09/E493D64582A44F51C12566E800490C0E>

Seznam zařízení určených k evidenci

 Evidence se vztahuje na následující zařízení nebo jejich části obsahující více než 5 litrů kapalin:

a)	olejové transformátory (výkonové, přístrojové, speciální),
b)	tlumivky,
c)	maloolejové vypínače, přepínače, olejové spouštěče, kabelové koncovky, kapacitní děliče, olejové průchodky,
d)	kondenzátory s kapalným dielektrikem,
e)	hydraulická důlní zařízení,
f)	vakuová čerpadla,
g)	průmyslová zařízení s ohřevem teplonosnou kapalinou (duplikátory, obalovny silniční drti apod.),
h)	další elektrická zařízení plněná izolační kapalinou.