Příloha č. 2
Způsob výpočtu podílu odběratele na nákladech dodavatele spojených se zajištěním požadovaného příkonu

Výše podílu odběratele na nákladech dodavatele spojených se zajištěním požadovaného příkonu se určí takto:

N = Z + (P - S) . J /Kč/,
kde:
N -	výše podílu odběratele v Kč
Z -	základní podíl odběratele v Kč podle níže uvedené tabulky
P -	požadovaná hodnota rezervovaného příkonu vyjádřená:
a)	u odběratelů kategorie A a B v kW
b)	u odběratelů kategorie C a D v A

Poznámka:
Při volbě požadované hodnoty rezervovaného příkonu platí tato omezení:
1.	Požadovaná hodnota rezervovaného příkonu musí být shodná s normalizovaným stupněm jistícího prvku před měřicím zařízením.
2.	Pro odběratele kategorie D typu bytová spotřeba do 25 A včetně, typu rekreační objekty do 16 A včetně a typu ostatní do 6 A včetně je uplatněn pouze základní podíl (N = Z ).
S -	stávající hodnota rezervovaného příkonu u odběratelů kategorií A a B vyjádřená v kW a u odběratelů kategorií C a D vyjádřená v A, přičemž pro dané odběrné místo musí být splněna podmínka:
S < P
U odběratelů kategorie D bude za S dosazeno Smin
Smin - hodnota, do níž se uplatňuje pouze úhrada základního podílu podle § 5 odst. 7.
J -	jednotkový podíl odběratele na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených se zajištěním požadovaného příkonu podle níže uvedené tabulky:

Kategorie odběratele	Typ spotřeby	J	Z	Smin	
A		1 800 Kč/kW	0	0	
B		1 800 Kč/kW	0	0	
C	do hodnoty 16 A vč.	900 Kč/A	0	0	
	nad hodnotu 16 A	1 800 Kč/A	0	0	
D	Bytová spotřeba			25A	
	do hodnoty 25 A vč.	0	450 Kč		
	do hodnoty 35 A vč.	450 Kč/A	450 Kč		
	nad hodnotu 35 A 	1 350 Kč/A	450 Kč		
D	Rekreační objekty			16A	
	do hodnoty 16 A vč.	0	1 350 Kč		
	nad hodnotu 16 A	1 350 Kč/A	1 350 Kč		
D	Ostatní - garáže, zahrádky apod.			6A	
	do hodnoty 6 A vč.	0	1 350 Kč		
	nad hodnotu 6 A	1 350 Kč/A	1 350 Kč“.