Příloha č. 4

Výpočet spotřebních složek nákladů na dodávku teplé užitkové vody z její společné přípravy pro zúčtovací jednotky

Spotřební složky nákladů, které připadají na zúčtovací jednotky, kde se měří spotřeba teplé užitkové vody a kde se neměří spotřeba teplé užitkové vody, se vypočte podle vzorců:

S_m = S_c . K/(K+1)
S_n = S_c - S_m
K = M_m/M_n
M_n = M_c - M_m ,
kde
M_c	je množství dodané TUV změřené ve společné přípravně TUV obchodním měřidlem,
M_m	je množství odebrané TUV zjištěné měřením spotřeby v zúčtovacích jednotkách za stejný časový úsek jako M_c,
M_n	je množství odebrané TUV, které připadá na zúčtovací jednotky, kde se neměří nebo údaj o spotřebě není znám,
S_c, S_m, S_n	jsou spotřební složky nákladů odpovídající množství M_c, M_m, M_n _.