Příloha č. 12 vyhlášky č. 184/1997 Sb.

Podklady k omezování   přírodního ozáření z vody             
(k  § 61 a k  § 63 odst. 2   písm. b) a vyhlášky)      

Tabulka č. 1 
Směrné hodnoty objemových   aktivit v dodávané vodě   

	------------------------------	+---------------------------------------                                 
				|Směrná   hodnota objemové aktivity [Bq/l]                                   
				+--------	+----------	+--------	+----------   
Ukazatel obsahu radionuklidů    	|kojenec-	| přírodní |ostatní 	|   voda                                 
				|  ká a    		|minerální |balená  | dodávaná                                 
				| stolní   	|  stolní  	| voda   	|                     do                               
				|  voda    	|   voda   	|        	|                 veřejných                                 
				|          		|            	|                 vodovodů   
------------------------------		+--------	+----------	+--------	+----------   
objemová aktivita 222Rn       	|   20     	|   200    	|  50    	|    50   
------------------------------		+--------	+----------	+--------	+----------   
celková objemová aktivita     	|  0,1     	|    1     	|  0,2   	|    0,2 
alfa                            		|        	|            	|        	|   
------------------------------		+--------	+----------	+--------	+----------   
celková objemová aktivita beta	|  0,2     	|    2     	|  0,5   	|    0,5 
po   odečtení příspěvku  od 40K  |        	|           	|        	|   
------------------------------		+--------	+----------	+--------	+----------      

Tabulka č. 2 
Hodnoty objemové  aktivity   při jejichž  překročení nesmí být  voda   dodávána 
(u  U-238 hodnoty nezohledňují    chemickou toxicitu uranu, která musí   být posouzena zvlášť)   

-------------------------------------------------------------------                               
Hodnoty   objemové aktivity [Bq/l],                             
při jejichž   překročení nesmí být voda                                             
dodávána  
 -------------------------------------------------------------------   
Radionuklid             	kojenecká a   stolní       	voda dodávaná                                  
			voda            		do veřejných vodovodů  
 ------------------------------------------------------------------
Pb-210                         	0,30                    		0,60  
 -------------------------------------------------------------------   
Po-210                         	0,06                    		0,40   
-------------------------------------------------------------------   
Rn-222                       	100                     		300   
-------------------------------------------------------------------   
Ra-223                         	0,30                    		1,50 
Ra-224                           	0,50                  		2,50   
Ra-226                         	0,20                    		0,50 
Ra-228                           	0,30                  		0,60   
-------------------------------------------------------------------   
Ac-227                         	0,05                    		0,50   
-------------------------------------------------------------------   
Th-228                         	0,20                    		0,90 
Th-230                           	0,30                  		1,00   
Th-232                         	0,10                    		0,50   
-------------------------------------------------------------------   
Pa-231                         	0,12                    		0,80   
-------------------------------------------------------------------   
U-234                          	2,50                    		5,00 
U-235                            	2,50                  		5,00   
U-238                          	2,50                    		5,00   
-------------------------------------------------------------------      

Tabulka č. 3 
Rozsah rozborů obsahu   přírodních radionuklidů v dodávané vodě   

-------------	+------------------		+---------------	+-----------------------------   
Druh dodávané   Voda dodávaná  	|    Kojenecká    	| Ostatní balená voda vody           
		|    do veřejných  		|a stolní   voda  	|                
		|      vodovodů    		|                 	|   
-------------	+------------------		+---------------	+-----------------------------   
sledované    	|a) objemová aktivita    222Rn, pokud se jedná  o vodu z   podzemního 
veličiny     	|   zdroje                
		|b) celková objemová   aktivita alfa postupem podle ČSN 75   7611                
		|c) celková objemová   aktivita beta postupem podle ČSN 75   7612                
		|d) obsah  uranu, pokud    celková objemová  aktivita alfa    převýší                
		|   směrnou hodnotu                
		|e) objemová  aktivita    Ra-226,  pokud  celková objemová   aktivita                
		|   alfa po odečtení   příspěvku uranu převýší směrnou hodnotu                
		|f) stanovení  dalších  v    tabulce  č.  2  uvedených radionuklidů                
		|   emitujících záření   alfa, pokud celková objemová aktivita   alfa                
		|   po odečtení příspěvku   Ra-226 a uranu převýší směrnou hodnotu                
		|g) obsah draslíku, pokud   celková  objemová aktivita beta převýší                
		|   směrnou hodnotu                
		|h) stanovení dalších   radionuklidů emitujících záření beta,   pokud                
		|   celková  objemová    aktivita  beta  po  odečtení příspěvku   40K                
		|   převýší směrnou   hodnotu   
-------------	+------------------	+---------------	+-----------------------------   
četnost      	|   jednou za rok  	|   jednou za 3   	| jednou za 6 měsíců   sledování    
		|                  	|     měsíce      	|   
-------------	+------------------	+---------------	+----------------------------