Příloha č. 11 k nařízení vlády č. 502/2000 Sb.

Korekce na využití místnosti, denní dobu a povahu vibrací

Druh místnosti	Denní doba
h	Povaha vibrací	
		Přerušované a nepřerušované vibrace	Opakující se otřesy1)	
		Korekce	
		dB	(1	dB	(1)	
1.	Operační sály	den	0	1	0	1	
	noc	0	1	0	1	
2.	Pokoje pro pacienty v sanatoriích	den	0	1	0	l	
	noc	0	1	0	1	
3.	Obytné místnosti	den	6	2	24	16	
	noc	3	1,41	3	1,41	
4.	Nemocniční pokoje pro pacienty	den	6	2	24	16	
	noc	3	1,41	3	1,41	
5.	Učebny a ostatní místnosti škol, předškolních zařízení a školských zařízení	den	6	2	24	16	
	noc	3	1,41	3	1,41	
6.	Ostatní pobytové místnosti	nepřetržitě	12	4	42	128	
7.	Dílny	nepřetržitě	18	8	42	128	

1) Maximálně přípustné jsou 1 až 3 výskyty za den.