Příloha č. 2 k vyhlášce č. 423/2001 Sb.

I. Obsah komplexních analýz zdrojů

A. Obsah komplexní analýzy přírodního léčivého zdroje minerální vody a zdroje přírodní minerální vody:
a)	místo a název zdroje minerální vody,
b)	datum a místo odběru vzorků, datum provedení poslední komplexní analýzy,
c)	název a sídlo laboratoře a jména pracovníků, kteří vzorky odebírali a analyzovali, 
d)	stručný popis zdroje a podmínky odběru vzorků, teplotu vody u vývěru, teplotu a atmosférický tlak vzduchu a vydatnost zdroje,
e)	popis vody a její změny během skladování, její senzorické vlastnosti,
f)	fyzikální a fyzikálně-chemické parametry (pH, oxidačně-redukční potenciál, elektrolytická vodivost při 20 °C, absorbance při 254 a 436nm, hustota a osmotický tlak. Hodnota pH a oxidačně-redukčního potenciálu se měří při odběru),
g)	obsah anorganických složek (kationty, anionty, nedisociované složky a odparek při 180 °C), a to hmotnostních koncentrací v mg/l, látkových koncentrací v mmol/l, součin látkových koncentrací a nábojového čísla uvedených složek a jejich procentuální zastoupení,
h)	obsah vybraných organických složek (těkavé halogenované deriváty uhlovodíků, polychlorované bifenyly, polycyklické aromatické uhlovodíky, pesticidy, anionaktivní tenzidy a nepolární extrahovatelné látky),
i)	obsah radioaktivních složek (U, celk. obj. aktivita alfa a beta, ^226Ra, popř. ^222Rn), 
j)	obsah kyselých (CO_2 a H_2S) a nekyselých plynů (H_2, N_2, O_2, He, Ar a plynných uhlovodíků),
k)	klasifikace vody dle hlavních složek, 
l)	balneotechnické a celkové zhodnocení.

B. Obsah komplexní analýzy přírodního léčivého zdroje peloidu:

a)	místo, popis a název lokality zdroje peloidu;
b)	datum a místo, hloubka a typ odběru vzorků (vrtaná sonda, kopaná sonda), datum provedení poslední komplexní analýzy;
c)	klimatické podmínky odběru vzorků;
d)	název a sídlo laboratoře a jména pracovníků, kteří vzorky odebírali a analyzovali;
e)	všeobecné vlastnosti peloidu (barva, pach, konzistence, reakce s 5% HCl, přítomnost příměsí, všeobecné údaje o složení-ztráta vody sušením při 105 °C, % sušiny, % popelovin a ztráta žíháním sušiny, reakce pH původního vzorku, stupeň rozložení);
f)	chemická analýza, jejíž součástí je stanovení:
1.	podílu popelovin rozpustných a nerozpustných v 10% HCl v přepočtu na původní vzorek, sušinu a popelovinu,
2.	stanovení skupinového složení organických složek (extrahovatelné bitumeny, rozpustné sacharidy, celulózy a hemicelulózy, huminové kyseliny, fulvokyseliny, lignin, huminy, popřípadě jiné doprovodné látky humusu) v původním vzorku a v přepočtu na sušinu a organickou hmotu;
g)	obsah síry v původním vzorku a v přepočtu na sušinu;
h)	chemická analýza 2% vodního výluhu sušiny (hlavní a vedlejší složky, odparek při 105 °C) v mg, mval a mmol v přepočtu na 100 g sušiny, pH, vodivost při 20 °C a barvu výluhu (mg/l Pt);
i)	objem sedimentu v přepočtu na g původního vzorku a sušiny;
j)	vodní kapacita v přepočtu na g původního vzorku a sušiny;
k)	obsah vody v původním vzorku a ve vzorku při 100% a 80% nasycení vodou;
l)	sorpční kapacita;
m)	měrná hmotnost sušiny; 
n)	bobtnavost;
o)	mísicí poměry;
p)	termofyzikální vlastnosti; 
q)	balneotechnické hodnocení.

C. Obsah komplexní analýzy přírodního léčivého zdroje plynu:

a)	místo a název zdroje plynu,
b)	datum a místo odběru vzorků, datum provedení poslední komplexní analýzy,
c)	název a sídlo laboratoře a jména pracovníků, kteří vzorky odebírali a analyzovali, 
d)	stručný popis zdroje a podmínky odběru vzorků, teplotu plynu u vývěru, teplotu a atmosférický tlak vzduchu a vydatnost zdroje,
e)	obsah oxidu uhličitého, sulfánu a nekyselých plynů (H_2, N_2, O_2, He, Ar a plynných uhlovodíků),
f)	obsah radonu.

Součástí komplexní analýzy přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodní minerální vody je i výsledek mikrobiologického šetření podle přílohy č. 3. Podle aktuálních podmínek se rozsah komplexní analýzy doplňuje o stanovení cizorodých látek (těžké kovy, pesticidy, látky ropného původu a další).

II. Obsah kontrolních analýz zdrojů

A. Obsah kontrolní analýzy přírodního léčivého zdroje minerální vody a zdroje přírodní minerální vody:

a)	místo a název zdroje minerální vody, 
b)	datum a místo odběru vzorků,
c)	název a sídlo laboratoře a jména pracovníků, kteří vzorky odebírali a analyzovali, 
d)	stručný popis zdroje a podmínky odběru (teplota vody, vzduchu, vydatnost zdroje), 
e)	fyzikální a fyzikálně-chemické parametry (pH, elektrická vodivost),
f)	obsah vybraných anorganických složek (kationty Na^+,Mg^2+,Ca^2+,Fe^2+, anionty Cl^-, SO_4^2-, HCO_3^-, NO_2^-, NO_3^-, u vod klasifikovaných jako jodové J^-) v mg/l a v mmol/l,
g)	obsah plynů CO_2 a H_2S v mg/l u vod klasifikovaných jako uhličité a sirovodíkové, 
h)	u vod klasifikovaných jako radonové aktivita ^222Rn u vývěru.

B. Obsah kontrolní analýzy přírodního léčivého zdroje peloidu: 

a)	místo a název ložiska zdroje peloidu,
b)	datum a místo odběru vzorku (hloubka, typ odběru),
c)	název a sídlo laboratoře a jména pracovníků, kteří vzorek odebrali a analyzovali,
d)	všeobecné vlastnosti peloidu (barva, pach, konzistence, přítomnost příměsí, % sušiny, % popelovin, pH původního vzorku, stupeň rozložení),
e)	vodní kapacita a objem sedimentu v přepočtu na g původního vzorku a sušiny, 
f)	obsah vody v původním vzorku,
g)	bobtnavost.

C. Obsah kontrolní analýzy přírodního léčivého zdroje plynu: 

a)	místo a název zdroje minerální vody,
b)	datum a místo odběru vzorků,
c)	název a sídlo laboratoře a jména pracovníků, kteří vzorky odebírali a analyzovali, 
d)	stručný popis zdroje a podmínky odběru (teplota vzduchu, vydatnost zdroje),
e)	obsah oxidu uhličitého, sulfánu a celkový obsah nekyselých plynů.

Pokud se požaduje mikrobiologické šetření, zůstává jeho rozsah podle přílohy č. 3. Rozsah kontrolní analýzy je možné doplnit o stanovení dalších vybraných hodnot podle konkrétních podmínek zdroje.