Minimální požadovaná četnost laboratorního měření jakosti odebíraných vod

A)	Podzemní vody
	1x za pololetí u všech odběrů podzemní vody, na které se vztahuje ohlašovací povinnost podle § 22 odst. 2 zákona.
1x za rok u všech odběrů přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, na které se vztahuje ohlašovací povinnost podle § 22 odst. 2 zákona.
B)	Povrchové vody
množství odebírané vody (mil. m3/rok)	četnost měření jakosti	
nad 10	1x za 14 dní (2x za měsíc)	
0,5-10	1x za měsíc	
0,1-0,5	1x za 2 měsíce	
pod 0,1	1x za pololetí	

64