Ceny studní

I. Ceny kopaných studní

SKP 46.25.22.2
Číslo položky	při hloubce při průměru do 150 cm včetně	 Kč/m	Kč za 1 kus čerpadla (podle celkové hloubky studny)	
			ruční	elektrické	
1	od 0 do 5 m	1 950,-	1 210,-	9 480,-	
2	od dalších 5 m do 10 m	3 810,-	2 054,-	10 780,-	
3	od dalších 10 m	5 200,-	2 772,-	11 990,-	

II. Ceny vrtaných studní

SKP 46.25.22.1
Číslo  položky	průměr	hloubka studny	Kč/m	Kč za 1 kus čerpadla (podle celkové hloubky studny)	
				ruční	elektrické	
1	do 150 mm	od 0 do 10 m	975,-	2 140,-	9 660,-	
2		od 0 do 25 m	1 210,-	2 410,-	12 720,-	
3		od 0 do více než 25 m	1 640,-	2 820,-	12 840,-	
4	nad 150 mm	od 0 do 10 m	1 455,-	2 140,-	9 660,-	
5	do 300 mm	od 0 do 20 m	1 790,-	2 410,-	12 720,-	
6		od 0 do více než 20 m	2 380,-	2 770,-	12 840,-	
7	nad 300 mm	od 0 do 10 m	2 355,-	2 140,-	9 660,-	
8	do 500 mm	od 0 do 20 m	2 890,-	2 410,-	12 720,-	
9		od 0 do více než 20 m	3 490,-	2 770,-	12 840,-	

Hloubka studny se měří od úrovně upraveného terénu.