Příloha č. 5 vyhlášky č. 184/1997 Sb.

Podklady ke stanovování veličin  radiační ochrany (k  § 3  vyhlášky)    

Tabulka č. 1 
Radiační váhové faktory  

-----------------------------		+-----------------  
Typ záření a příp. energie   	| Radiační  váhový                               
				|     faktor W                               
				|             R  
-----------------------------		+-----------------  
fotony                      		|           1  
-----------------------------		+-----------------  
elektrony, miony             	            1  
-----------------------------		+-----------------  
neutrony, méně než 10 keV    	|           5  
-----------------------------		+-----------------  
neutrony, 10keV až 100 keV   	|          10  
-----------------------------		+-----------------  
neutrony, 100 keV až 2 MeV   	|          20  
-----------------------------		+-----------------  
neutrony, 2 MeV až 20 MeV    	|          10  
-----------------------------		+-----------------  
neutrony, více než 20 MeV    	|           5 
 -----------------------------		+-----------------  
protony, více než 2 MeV,     	|           5 
(mimo odražené )             	| 
-----------------------------		+-----------------  
částice alfa, těžká jádra,   	|          20 
štěpné fagmenty              	|  
-----------------------------		+-----------------    

Tabulka č. 2. 
Tkáňové váhové faktory  

------------------------	+--------------  
Tkáň, orgán             	|   Tkáňový                          
			|váhový faktor  W                          
			|              T  
------------------------	+--------------  
Gonády                  	| 0,20  
------------------------	+--------------  
Červená kostní dřeň     | 0,12 
 ------------------------	+--------------  
Tlusté střevo           	| 0,12  
------------------------	+--------------  
Plíce                   	| 0,12  
------------------------	+--------------  
Žaludek                 	| 0,12  
------------------------	+--------------  
Močový měchýř           | 0,05  
------------------------	+--------------  
Mléčná žláza            	| 0,05  
------------------------	+--------------  
Játra                   	| 0,05  
------------------------	+--------------  
Jícen                   	| 0,05  
------------------------	+--------------  
Štítná žláza            	| 0,05  
------------------------	+--------------  
Kůže                    	| 0,01  
------------------------	+--------------  
Povrchy kostí          	| 0,01  
------------------------	+--------------  
Ostatní orgány a tkáně*)| 0,05  
------------------------	+--------------  

*) 	Pro potřeby  výpočtu jsou jako   ostatní orgány a  tkáně (zbytek     těla)  voleny následující  tkáně a   orgány: nadledvinky, mozek,     vzestupná část  tlustého střeva,  tenké  střevo, ledviny, svaly,     slinivka  břišní,   slezina,   thymus,  děloha.   Hlavní  seznam     obsahuje  orgány,  které  mohou  být   s jistou pravděpodobností     ozářeny selektivně. O  některých z  nich je známo,  že mohou být     citlivější ke  vzniku nádoru.  Jestliže  se i u  ostatních tkání     a orgánů následně  prokáže možnost  rizika  vzniku nádoru, budou     rovněž  se svou  specifickou  hodnotou  WT zahrnuty  do hlavního     seznamu,  případně budou  zařazeny   do  seznamu orgánů  a tkání     tvořících zbytek těla.     

	V  těch výjimečných případech, při   nichž tkáň nebo jeden orgán     zařazený do  zbytku těla obdrží   ekvivalentní dávku přesahující     nejvyšší  dávku  v  kterémkoliv  z   dvanácti  orgánů  uvedených     v hlavním  seznamu,  měl  by  být   pro  takovou tkáň nebo orgán     aplikován váhový  faktor 0,025 a pro   průměrnou dávku ostatního     zbytku těla, tak jak byl vymezen  výše, pak váhový faktor 0,025.        

Tabulka č. 3. 
Jakostní činitele Q  

--------------------------	+----------------------  
lineární přenos energie L| jakostní  činitel Q(L)           
[keV/m]          		|  
--------------------------	+----------------------         
méně než 10        	|           1  
--------------------------	+----------------------          
10 až 100         	|      0,32.L  na -2,2  
--------------------------	+----------------------         
více než 100       	|      300.L  na -0,5 
--------------------------	+----------------------