Způsob výpočtu množství elektřiny vyrobené společným spalováním biomasy a neobnovitelného zdroje energie

(1) Při výrobě elektrické energie společným spalováním biomasy a neobnovitelného zdroje energie se množství elektřiny z obnovitelného zdroje stanovuje podle vzorce

| (MWh)

kde
(GJ) |
| (GJ)
i 	pořadové číslo kotle ve skupině 
n 	počet kotlů ve skupině,

přičemž je-li < 0, pak se dále ve výpočtu uvede hodnota 0.

(1)	V případě, že do společné parní sběrnice pracují jak kotle spoluspalující biomasu a neobnovitelné zdroje současně v jednom kotli, tak i kotle s paralelním spalováním obnovitelných zdrojů, tedy kotle spalující pouze biomasu, stanoví se množství elektřiny z paralelního spalování obnovitelných zdrojů a množství elektřiny ze spoluspalování podle vzorce

(MWh) |

(MWh) |

kde
i 	pořadové číslo kotle ve skupině 
n  	počet kotlů ve skupině
j 	pořadové číslo kotle s paralelním spalováním, tj. kotle ve skupině spalujícího výhradně biomasu 
m 	počet kotlů s paralelním spalováním, tj. počet kotlů ve skupině spalujících výhradně biomasu, 

přičemž je-li zlomek v rovnici větší než 1, tedy

nahradí se celý vzorec pro další výpočet hodnotou 1 a množství elektřiny z paralelního spalování obnovitelných zdrojů je rovno celkově vyrobené elektřině z obnovitelných zdrojů podle vzorce

| (MWh)