Title: Přiloha č
Author: C.H.Beck
Last saved by: Petr Partyk

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 384/2006 Sb.

Požadavky na prostory a zařízení laboratoří pověřených osob

Část I Požadavky na prostory laboratoří pověřených osob

Předpokladem zkušební činnosti jsou kromě odpovídajícího technického vybavení i vhodné prostory:

- analytická laboratoř: dostatečně prostorná, aby nedocházelo k nežádoucímu vzájemnému promíchání vzorků osiv.
Rozhodujícím kritériem jsou optimální a konstantní světelné podmínky.
V analytické laboratoři je možné přijímat laboratorní vzorky a připravovat vzorky zkušební, pokud pro tyto účely pracoviště nedisponuje samostatnými prostory. Rovněž je zde možné provádět stanovení velikostního třídění a hmotnosti tisíce semen, případně nasazování semen na zkoušku klíčivosti a posuzování klíčních rostlin.

- prostor pro klíčení semen: nejvhodnější je prostor orientovaný na sever, který je prvotním předpokladem pro zajištění rovnoměrných tepelných podmínek. Z důvodu zajištění co nejvyšší reprodukovatelnosti stanovení a objektivity výsledků zkoušek má být tento prostor klimatizován. V průběhu provádění zkoušek musí být zajištěn monitoring teploty.

- laboratoř vlhkosti: vzhledem ke specifickým tepelným podmínkám při stanovení vlhkosti osiva (teplota 103°C a 130°C) by tento prostor měl být oddělen od ostatních zkušebních prostor, aby bylo možné zajistit přiměřenou hygienu práce při provádění zkoušky čistoty osiva a z důvodu eliminace nežádoucího ovlivnění teploty při klíčení osiva.

- sklad vzorků osiv: samostatně uzamykatelný suchý prostor s teplotou neklesající pod +5°C v zimním období a nepřesahující +20°C v letním období

- fytopatologická laboratoř: z důvodu nežádoucí kontaminace lůžek škodlivými organismy (plísně, bakterie) by měla být oddělena od prostor vymezených pro stanovení klíčivosti. Vlastní fytopatologická laboratoř by měla být tvořena minimálně dvěma oddělenými prostory:
-	sterilní prostor pro sterilizaci Petriho misek, přípravu živných půd a nasazování semen na kultivační média.
-	prostor s termostaty určený pro kultivaci a posuzování škodlivých organismů, pro likvidaci médií a mytí laboratorního skla.
Oba prostory mají být vybaveny zařízením ke sterilizaci vzduchu (germicidní lampa)

skupina plodin | zkouška: | přístrojové vybavení:
| | dělidlo | analytické váhy | Steineckerovo prosévadlo | sušárna | lupa 6x zvětšující (případně stereomikroskop) | prosvěcovací lupa | křemíková lampa | chladící box | klíčidlo* | odstředivka | laminární box | sterilizační sušárna | autokláv | germicidní lampa | termostat | mikroskop
obilniny | příprava zkušebního vzorku | • | • | | | | | | | | | | | | | |
| velikostní třídění | | • | • | | | | | | | | | | | | |
| vlhkost | | • | | • | | | | | | | | | | | |
| čistota osiva v % | | • | | | • | • | • ^1) | | | | | | | | |
| příměs jiných rostlinných druhů | | | | | • | • | • ^1) | | | | | | | | |
| klíčivost | | | | | | | | • | • | | | | | | |
| výskyt chorob | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | •
| identifikace živočišných škůdců | | | | | • | | | | | | | | | | |
trávy | příprava zkušebního vzorku | • | • | | | | | | | | | | | | | |
| vlhkost | | • | | • | | | | | | | | | | | |
| čistota osiva v % | | • | | | • | • | | | | | | | | | |
| příměs jiných rostlinných druhů | | | | | • | • | | | | | | | | | |
| klíčivost | | | | | | | | • | • | | | | | | |
| identifikace živočišných škůdců | | | | | • | | | | | | | | | | |
luskoviny | příprava zkušebního vzorku | • | • | | | | | | | | | | | | | |
| vlhkost | | • | | • | | | | | | . | . | . | | | | .
| čistota osiva v % | | • | | | • | • | • ^2) | | | | | | | | |
| příměs jiných rostlinných druhů | | | | | • | • | • ^2) | | | | | | | | |
| klíčivost | | | | | | | | • | • | | | | | | |
| výskyt chorob | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | •
| identifikace živočišných škůdců | | | | | • | | | | | | | | | | |
jeteloviny | příprava zkušebního vzorku | • | • | | | | | | | | | | | | | |
| vlhkost | | • | | • | | | | | | | | | | | |
| čistota osiva v % | | • | | | • | • | | | | | | | | | |
| příměs jiných rostlinných druhů | | | | | • | • | | | | | | | | | |
| klíčivost | | | | | | | | • | • | | | | | | |
| identifikace živočišných škůdců | | | | | • | | | | | | | | | | |
jiné krmné plodiny | příprava zkušebního vzorku | • | • | | | | | | | | | | | | | |
| vlhkost | | • | | • | | | | | | | | | | | |
| čistota osiva v % | | • | | | • | • | | | | | | | | | |
| příměs jiných rostlinných druhů | | | | | • | • | | | | | | | | | |
| klíčivost | | | | | | | | • | • | | | | | | |
| identifikace živočišných škůdců | | | | | • | | | | | | | | | | |
olejniny a přadné rostliny | příprava zkušebního vzorku | • | • | | | | | | | | | | | | | |
| vlhkost | | • | | • | | | | | | | | | | | |
| čistota osiva v % | | • | | | • | • | | | | | | | | | |
| příměs jiných rostlinných druhů | | | | | • | • | | | | | | | | | |
| klíčivost | | | | | | | | • | • | | | | | | |
| výskyt chorob | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | •
| identifikace živočišných škůdců | | | | | • | | | | | | | | | | |

jiné okopaniny
(řepy)

příprava zkušebního vzorku

•

•

| vlhkost | | • | | • | | | | | | | | | | | |
| čistota osiva v % | | • | | | • | • | | | | | | | | | |
| příměs jiných rostlinných druhů | | | | | • | • | | | | | | | | | |
| klíčivost | | | | | | | | | • | | | | | | |
| jednoklíčkovost | | | | | | | | | • | | | | | | |
| výskyt chorob | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | •
| identifikace živočišných škůdců | | | | | | | | | | | | | | | |
| stanovení stupně ploidie | | | | | | | | | | | | | | | • | •
zeleninové druhy | příprava zkušebního vzorku | • | • | | | | | | | | | | | | | |
| vlhkost | | • | | • | | | | | | | | | | | |
| čistota osiva v % | | • | | | • | • | | | | | | | | | |
| příměs jiných rostlinných druhů | | | | | • | • | | | | | | | | | |
| klíčivost | | | | | | | | • | • | | | | | | |
| výskyt chorob | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | •
| identifikace živočišných škůdců | | | | | • | | | | | | | | | | |
^1)	pro identifikaci jinobarevných semen u ovsa
^2)	pro identifikaci hořkých semen u lupiny a pro rozlišení hrachu setého a pelušky

*	klíčidlem se rozumí Jacobsenovo klíčidlo, růstová komora případně jiný klimatizovaný prostor umožňující stanovení klíčivosti za přesně definovaných podmínek, které jsou po celou dobu klíčení monitorovány