seznam českých technických norem (čsn) 
sestavený podle článků a odstavců vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl.m. Prahy, 
o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění nařízení hlavního města Prahy č. 7/2001 Sb. hl. m. Prahy, 
ve kterých jsou odkazy na normové hodnoty 
Upozornění:
1. Pokud příslušné věcné části ČSN, na jejichž hodnoty vyhláška odkazuje, stanoví, že pro ně platí i jiné ČSN, považuje se za splnění požadavku vyhlášky splnění požadavků uvedených v obou normách. Týká se to zejména norem požární bezpečnosti staveb. V tomto seznamu jsou proto hlavní navazující normy uvedeny. 
Například  požadavky požární bezpečnosti pro stavby pro zdravotnictví dle čl. 58 vyhlášky jsou stanoveny v ČSN  73 0835 (Požární bezpečnost staveb. Budovy zdravotnických zařízení), kde jsou tyto požadavky ale dále vztaženy k obecnějším požadavkům ČSN 73 0802 (Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní budovy).
2. Rok vydání ČSN nebo u starších norem rok jejich účinnosti, uvedený v závorce za názvem normy, se vztahuje k době sestavení seznamu a nelze ho považovat za údaj trvalý. Jeho uvedení ale představuje u některých norem v seznamu jediné rozlišení mezi normami platnými a normami zrušenými stejného čísla a názvu. 
3. České technické normy probíhají trvalým procesem změn - jsou vydávány změny platných norem a normy nové, z nichž některé se v označení liší od norem, které nahrazují, jen rokem vydání. Z tohoto důvodu má tento seznam orientační povahu. Při návrhu stavby je pro plnění požadavků vyhlášky, které odkazují na normové hodnoty, nutno vždy vycházet z aktuálního platného znění konkrétní ČSN. 
 
Článek | odst. | Číslo normy | Název normy (rok vydání, dříve rok účinnosti)
4 | 11 | ČSN 73 6005 | Prostorové uspořádání sítí technického vedení (1994)
| | ČSN 73 7505 | Sdružené trasy městských vedení technického vybavení
| | | (1994)
5 | 2 | ČSN 75 5115 | Studny individuálního zásobování vodou (1993)
6 | 1 | ČSN 75 0905 | Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží
| | | (1992)
| 5 | ČSN 75 6081 | Žumpy (1995)
| | ČSN 75 6402 | Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel
| | | (1998)
14 | 2 | ČSN 73 0802 | Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty (2000)
| | ČSN 73 0804 | Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty (1995)
| | ČSN 73 0833 | Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování
| | | (1996)
16 | 4 | ČSN 73 0035 | Zatížení stavebních konstrukcí (1988)
| | ČSN 73 0037 | Zemní tlak na stavební konstrukce (1992)
| | ČSN 73 0040 | Zatížení stavebních objektů technickou seismicitou a jejich
| | | odezva (1996)
17 | 6 | ČSN 73 0802 | Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty (2000)
| | ČSN 73 0804 | Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty (1995)
18 | 4 | ČSN 73 0802 | Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty (2000
| | ČSN 73 0804 | Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty (1995)
| | ČSN 73 0831 | Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory (1980)
| | ČSN 73 0833 | Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování
| | | (1996)
| | ČSN 73 0835 | Požární bezpečnost staveb. Budovy zdravotnických zařízení
| | | (1996)
| | ČSN 73 0842 | Požární bezpečnost staveb. Objekty pro zemědělskou
| | | výrobu (1996)
| | ČSN 73 0843 | Požární bezpečnost staveb. Objekty spojů (1979)
| | ČSN 73 0845 | Požární bezpečnost staveb. Sklady (1997)
| | ČSN 73 7505 | Sdružené trasy městských vedení technického vybavení
| | | (1994)
| 5 | ČSN 73 0802 | Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty (2000)
| | ČSN 73 0804 | Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty (1995)
| | ČSN 73 0810 | Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární odolnost
| | | stavebních konstrukcí (1996)
19 | 1 | ČSN 73 0802 | Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty (2000)
| | ČSN 73 0804 | Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty (1995)
| | ČSN 73 0831 | Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory (1980)
| | ČSN 73 0833 | Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování
| | | (1996)
| | ČSN 73 0835 | Požární bezpečnost staveb. Budovy zdravotnických zařízení
| | | (1996)
| | ČSN 73 0842 | Požární bezpečnost staveb. Objekty pro zemědělskou
| | | výrobu (1996)
| | ČSN 73 0843 | Požární bezpečnost staveb. Objekty spojů (1979)
| | ČSN 73 0845 | Požární bezpečnost staveb. Sklady (1997)
| | ČSN 73 7505 | Sdružené trasy městských vedení technického vybavení
| | | (1994)
| 3 | ČSN 73 0802 | Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty (2000)
| | ČSN 73 0833 | Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování
| | | (1996)
| | ČSN 73 0835 | Požární bezpečnost staveb. Budovy zdravotnických zařízení
| | | (1996)
| | ČSN 73 0804 | Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty (1995)
20 | 3 | ČSN 73 0802 | Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty (2000)
| | ČSN 73 0804 | Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty (1995)
21 | 2 | ČSN 73 0802 | Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty (2000)
| | ČSN 73 0804 | Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty (1995)
| 4 | ČSN 73 0802 | Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty (2000)
| | ČSN 73 0804 | Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty (1995)
| 5 | ČSN 73 0873 | Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou
| | | (1995)
| | ČSN 73 0842 | Požární bezpečnost staveb. Objekty pro zemědělskou
| | | výrobu (1996)
| | ČSN 73 0843 | Požární bezpečnost staveb. Objekty spojů (1979)
22 | 6 | ČSN 73 4108 | Šatny, umývárny, záchody (1994)
| | ČSN 73 4301 | Obytné budovy (1989)
| | ČSN 73 5305 | Administrativní budovy (1980)
| | ČSN 73 6058 | Hromadné garáže. Základní ustanovení (1988)
| | ČSN 73 6059 | Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice
| | | pohonných hmot. Základní ustanovení (1978)
| | ČSN 73 6075 | Navrhovanie autobusových staníc (1991)
23 | 1 | ČSN 73 0580-1 | Denní osvětlení budov. Část 1: Základní požadavky (1999)
| | ČSN 73 0580-2 | Denní osvětlení budov. Část 2: Denní osvětlení obytných
| | | budov (1992)
| | ČSN 73 0580-3 | Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol (1994)
| | ČSN 73 0580-4 | Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení
| | | průmyslových budov (1994)
| | ČSN 36 0008 | Oslnění, jeho hodnocení a zábrana (1962)
| | ČSN 36 0020-1 | Sdružené osvětlení. Část 1: Základní požadavky (1994)
| | ČSN 36 0450 | Umělé osvětlení vnitřních prostorů (1987)
| | ČSN 36 0451 | Umělé osvětlení průmyslových prostorů (1987)
| | ČSN 36 0452 | Umělé osvětlení obytných budov (1988)
| | ČSN 06 0210 | Výpočet tepelných zrát budov při ústředním vytápění
| | | (1994)
| | ČSN 73 4301 | Obytné budovy (1989)
| | ČSN 12 7010 | Vzduchotechnická zařízení. Navrhování větracích a
| | | klimatizačních zařízení. Všeobecná ustanovení (1988)
| | ČSN 73 0540-2 | Tepelná ochrana budov. Část 2: Funkční požadavky (1994)
| | ČSN 73 0543-1 | Vnitřní prostředí stájových objektů. Část 1: Tepelná
| | | ochrana (1998)
| | ČSN 73 0525 | Akustika. Projektování v oboru prostorové akustiky.
| | | Všeobecné zásady (1998)
| | ČSN 73 0527 | Akustika. Projektování v oboru prostorové akustiky. pro
| | | Prostory pro kulturní účely. Prostory ve školách. Prostory
| | | veřejné účely (1998)
| | ČSN 73 0532 | Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí
| | | a v budovách. Požadavky (1994)
| | ČSN 73 4108 | Šatny, umývárny a záchody (1994)
| | ČSN 73 5105 | Výrobní průmyslové budovy (1993)
| | ČSN 73 5305 | Administrativní budovy (1980)
| | ČSN 73 6059 | Servisy a opravny motorových vozidel, čerpací stanice
| | | pohonných hmot (1978)
| 3 | ČSN 73 0580-1 | Denní osvětlení budov. Část 1: Základní požadavky (1987)
| | ČSN 73 0580-2 | Denní osvětlení budov. Část 2: Denní osvětlení obytných budov (1992)
| | ČSN 73 0580-3 | Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol (1994)
| | ČSN 73 0580-4 | Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení
| | | průmyslových budov (1994)
| 6 | ČSN 36 0020-1 | Sdružené osvětlení. Část 1: Základní požadavky (1994)
| | ČSN 36 0042 | Osvětlování škol umělým světlem (1965)
| | ČSN 36 0081 | Osvětlování kulturních domů umělým světlem (1966)
| | ČSN 36 0082 | Umělé osvětlování ve zdravotnických zařízeních (1967)
| | ČSN 36 0088 | Osvětlování v zemědělských závodech (1974)
| | ČSN 36 0450 | Umělé osvětlení vnitřních prostorů (1987)
| | ČSN 36 0451 | Umělé osvětlení průmyslových prostorů (1987)
| | ČSN 36 0452 | Umělé osvětlení obytných budov (1988)
24 | 2 | ČSN 73 4301 | Obytné budovy (1989)
28 | 3 | ČSN 73 0540-2 | Tepelná ochrana budov. Část 2: Funkční požadavky (1994)
| | ČSN 73 0543-1 | Vnitřní prostředí stájových objektů. Část 1: Tepelná
| | | ochrana (1998)
| | ČSN 73 0580-1 | Denní osvětlení budov. Část 1: Základní požadavky (1999)
| | ČSN 73 0580-2 | Denní osvětlení budov. Část 2: Denní osvětlení obytných
| | | budov (1992)
| | ČSN 73 0580-3 | Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol (1994)
| | ČSN 73 0580-4 | Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení
| | | průmyslových budov (1994)
| | ČSN 36 0020-1 | Sdružené osvětlení. Část 1: Základní požadavky (1994)
| | ČSN 36 0450 | Umělé osvětlení vnitřních prostorů (1987)
| | ČSN 36 0451 | Umělé osvětlení průmyslových prostorů (1987)
| | ČSN 36 0452 | Umělé osvětlení obytných budov (1988)
31 | 1 | ČSN 73 0802 | Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty (2000)
| | ČSN 73 0804 | Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty (1995)
| | ČSN 73 0810 | Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární odolnost
| | | stavebních konstrukcí (1996)
| 2 | ČSN 73 0802 | Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty (2000)
| | ČSN 73 0804 | Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty (1995)
| | ČSN 73 0810 | Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární odolnost
| | | stavebních konstrukcí (1996)
| 3 | ČSN 73 0540-2 | Tepelná ochrana budov. Část 2: Funkční požadavky (1994)
| | ČSN 73 0543-1 | Vnitřní prostředí stájových objektů. Část 1: Tepelná
| | | ochrana (1998)
| 4 | ČSN 73 0532 | Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí
| | | a v budovách. Požadavky (1994)
32 | 1 | ČSN 73 0802 | Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty (2000)
| | ČSN 73 0804 | Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty (1995)
| | ČSN 73 0810 | Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární odolnost
| | | stavebních konstrukcí (1996)
| 2 | ČSN 73 0540-2 | Tepelná ochrana budov. Část 2: Funkční požadavky (1994)
| | ČSN 73 0543-1 | Vnitřní prostředí stájových objektů. Část 1: Tepelná
| | | ochrana (1998)
| 3 | ČSN 73 0532 | Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí
| | | a v budovách. Požadavky (1994)
33 | 1 | ČSN 73 0540-2 | Tepelná ochrana budov. Část 2: Funkční požadavky (1994)
| | ČSN 73 0543-1 | Vnitřní prostředí stájových objektů. Část 1: Tepelná
| | | ochrana (1998)
| | ČSN 73 0532 | Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí
| | | a v budovách. Požadavky (1994)
| 3 | ČSN 73 0802 | Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty (2000)
| | ČSN 73 0804 | Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty (1995)
| | ČSN 73 0831 | Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory (1980)
34 | 1 | ČSN 73 0802 | Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty (2000)
| | ČSN 73 0804 | Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty (1995)
| | ČSN 73 0831 | Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory (1980)
| | ČSN 73 0833 | Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování
| | | (1996)
| | ČSN 73 0835 | Požární bezpečnost staveb. Budovy zdravotnických zařízení
| | | (1996)
| | ČSN 73 4130 | Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení (1987)
| 2 | ČSN 73 4130 | Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení (1987)
| 4 | ČSN 73 4130 | Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení (1987)
| 6 | ČSN 73 4130 | Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení (1987)
| 8 | ČSN 73 0802 | Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty (2000)
| | ČSN 73 0804 | Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty (1995)
| | ČSN 73 0810 | Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární odolnost
| | | stavebních konstrukcí (1996)
| | ČSN 73 4130 | Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení (1987)
| | ČSN 73 4301 | Obytné budovy (1989)
| | ČSN 73 5105 | Výrobní a průmyslové budovy (1993)
| | ČSN 73 5305 | Administrativní budovy (1980)
| | ČSN 73 6058 | Hromadné garáže. Základní ustanovení (1988)
| | ČSN 73 6075 | Navrhovanie autobusových staníc (1991)
| 12 | ČSN 73 4130 | Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení (1987)
| | ČSN 73 5105 | Výrobní a průmyslové budovy (1993)
| | ČSN 73 6057 | Jednotlivé a řadové garáže. Základní ustanovení (1988)
| | ČSN 73 6058 | Hromadné garáže. Základní ustanovení (1988)
| | ČSN 73 6075 | Navrhovanie autobusových staníc (1991)
| 13 | ČSN 73 0532 | Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí
| | | a v budovách. Požadavky (1994)
35 | 3 | ČSN 73 4201 | Navrhování komínů a kouřovodů (1989)
| 5 | ČSN 73 4201 | Navrhování komínů a kouřovodů (1989)
| 6 | ČSN 73 4201 | Navrhování komínů a kouřovodů (1989)
| 7 | ČSN 73 4201 | Navrhování komínů a kouřovodů (1989)
| | ČSN 73 4210 | Provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů
| | | paliv (1989)
| 8 | ČSN 73 4210 | Provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů
| | | paliv (1989)
| 9 | ČSN 73 4210 | Provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů
| | | paliv (1989)
36 | 2 | ČSN 73 0532 | Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí
| | | a v budovách. Požadavky (1994)
| 3 | ČSN 73 0540-2 | Tepelná ochrana budov. Část 2: Funkční požadavky (1994)
| | ČSN 73 0543-1 | Vnitřní prostředí stájových objektů. Část 1: Tepelná
| | | ochrana (1998)
| 4 | ČSN 73 0802 | Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty (2000)
| | ČSN 73 0804 | Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty (1995)
| | ČSN 73 0810 | Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární odolnost
| | | stavebních konstrukcí (1996)
37 | 2 | ČSN 73 0540-2 | Tepelná ochrana budov. Část 2: Funkční požadavky (1994)
| | ČSN 73 0543-1 | Vnitřní prostředí stájových objektů. Část 1: Tepelná
| | | ochrana (1998)
| 3 | ČSN 73 0532 | Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí
| | | a v budovách. Požadavky (1994)
| | ČSN 73 0540-2 | Tepelná ochrana budov. Část 2: Funkční požadavky (1994)
| 8 | ČSN 73 0802 | Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty (2000)
| | ČSN 73 0804 | Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty (1995)
| | ČSN 73 0810 | Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární odolnost
| | | stavebních konstrukcí (1996)
38 | 2 | ČSN 74 3305 | Ochranná zábradlí. Základní ustanovení (1990)
| 4 | ČSN 74 3305 | Ochranná zábradlí. Základní ustanovení (1990)
| 5 | ČSN 74 3305 | Ochranná zábradlí. Základní ustanovení (1990)
| 7 | ČSN 74 3305 | Ochranná zábradlí. Základní ustanovení (1990)
40 | 4 | ČSN 73 0802 | Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty (2000)
| | ČSN 73 0804 | Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty (1995)
| | ČSN 73 0810 | Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární odolnost
| | | stavebních konstrukcí (1996)
41 | 3 | ČSN 73 0802 | Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty (2000)
| | ČSN 73 0804 | Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty (1995)
| | ČSN 73 0810 | Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární odolnost
| | | stavebních konstrukcí (1996)
42 | 3 | ČSN 74 3305 | Ochranná zábradlí. Základní ustanovení (1990)
43 | 7 | ČSN 73 0873 | Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou
| | | (1995)
44 | 3 | ČSN 75 6101 | Stokové sítě a kanalizační přípojky (1995)
49 | 3 | ČSN 06 0210 | Výpočet tepelných zrát budov při ústředním vytápění
| | | (1994)
| | ČSN 73 0540-2 | Tepelná ochrana budov. Část 2: Funkční požadavky (1994)
| | ČSN 73 0543-1 | Vnitřní prostředí stájových objektů. Část 1: Tepelná
| | | ochrana (1998)
| | ČSN 73 0543-2 | Vnitřní prostředí stájových objektů. Část 2: Vytápění a
| | | větrání (1998)
51 | 2 | ČSN 73 0831 | Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory (1980)
| | ČSN 73 0802 | Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty (2000)
| | ČSN 73 0818 | Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektu osobami
| | | (1997)
| 7 | ČSN 73 0831 | Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory (1980)
| 9 | ČSN 73 0831 | Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory (1980)
| | ČSN 73 0802 | Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty (2000)
52 | 6 | ČSN 73 0802 | Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty (2000)
| | ČSN 73 0831 | Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory (1980)
53 | 7 | ČSN 73 4301 | Obytné budovy (1989)
| 16 | ČSN 73 0833 | Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování
| | | (1996)
| | ČSN 73 0802 | Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty (2000)
| 18 | ČSN 73 0802 | Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty (2000)
| | ČSN 73 0804 | Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty (1995)
| | ČSN 73 0833 | Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování
| | | (1996)
54 | 2 | ČSN 73 0804 | Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty (1995)
| | ČSN 73 0845 | Požární bezpečnost staveb. Sklady (1997)
| | ČSN 65 0201 | Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady (1992)
| | ČSN 65 0205 | Hořlavé zkapalněné uhlovodíkové plyny. Výrobny a sklady
| | | (1996)
55 | 14 | ČSN 73 0842 | Požární bezpečnost staveb. Objekty pro zemědělskou
| | | výrobu (1996)
| | ČSN 73 0804 | Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty (1995)
56 | 4 | ČSN 73 6057 | Jednotlivé a řadové garáže. Základní ustanovení (1988)
| | ČSN 73 6058 | Hromadné garáže. Základní ustanovení (1988)
| 5 | ČSN 73 6057 | Jednotlivé a řadové garáže. Základní ustanovení (1988)
| | ČSN 73 6058 | Hromadné garáže. Základní ustanovení (1988)
| | ČSN 73 4108 | Šatny, umývárny a záchody (1994)
| 6 | ČSN 73 6057 | Jednotlivé a řadové garáže. Základní ustanovení (1988)
| 7 | ČSN 73 6058 | Hromadné garáže. Základní ustanovení (1988)
| 10 | ČSN 73 0802 | Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty (2000)
| | ČSN 73 0804 | Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty (1995)
57 | 1 | ČSN 73 6059 | Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice
| | | pohonných hmot. Základní ustanovení (1978)
| 3 | ČSN 73 6059 | Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice
| | | pohonných hmot. Základní ustanovení (1978)
| 4 | ČSN 73 6059 | Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice
| | | pohonných hmot. Základní ustanovení (1978)
| 5 | ČSN 73 6059 | Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice
| | | pohonných hmot. Základní ustanovení (1978)
| 6 | ČSN 73 0804 | Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty (1995)
| 8 | ČSN 65 0202 | Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení výdejní čerpací
| | | stanice (1995)
| 10 | ČSN 65 0202 | Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení výdejní čerpací
| | | stanice (1995)
58 | | ČSN 73 0802 | Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty (2000)
| | ČSN 73 0835 | Požární bezpečnost staveb. Budovy zdravotnických zařízení
| | | (1996)
59 | 12 | ČSN 73 0802 | Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty (2000)
| | ČSN 73 0831 | Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory (1980)
61 | 1 | ČSN 75 6909 | Zkoušky vodotěsnosti stok (1996)
| 3 | ČSN 75 6101 | Stokové sítě a kanalizační přípojky (1995)
62 | 2 | ČSN 75 5401 | Navrhování vodovodního potrubí (1997)
| 4 | ČSN 75 5401 | Navrhování vodovodního potrubí (1997)
| 5 | ČSN 75 5401 | Navrhování vodovodního potrubí (1997)