Příloha č. 5 Sbírky zákonů č. 61/1990 

Poskytování pomůcek pro korekci vad smyslových orgánů, zubních protéz
a kompenzačních pomůcek

 Brýle a jiné korekční pomůcky - předepisují oční oddělení nemocnice s poliklikou na poukazech SEVT skl. č.
 14 281 0
 Brýle při normální refrakční vadě - zpravidla jedny, při presbyopii možno předepsat dvoje na dvě různé
 vzdále nosti, obdobně i při refrakční vadě a současné poruše akomodace nebo při současné presbyopii (až troje)
 - pracovníkům železnic a vlečkařům, u	 nichž je požadována smyslová skupina 1 až 3, a dalším pracovníkům, u nichž
 byla stanovena povinnost mít u sebe v práci náhradní brýle, předepisují oční oddělení korekční brýle (výměna skel)
 ve dvojím vyhotovení. Při požkození brýlí v zaměstnání lze předepsat náhradní brýle s poznámkou "Mimořádný
 předpis, brýle poškozeny v práci"
 - příslušníkům Sboru národní bezpečnosti a Sboru nápravné výchovy lze předepsat kromě brýlí (náhradních brýlí) ještě
 korekční skla do ochranných masek (i při refrakci od + - 3 dioptrie)
 Brýle dalekozaké - předepisují se při tupozrakosti buď dvoje (tj. do dálky a do blízka) nebo jedny s 1 nebo několika předsádkami do blízka. Schvaluje vedoucí očního oddělení
 Brýle lupové - (lupový přídavek na normální brýle) předepisují se jako náhrada za dalekohledové. Směrná užívací doba 3 roky
 Brýle ortopedické - v nekulatém tvaru, individuálně (ptosové-entropiové) upravované. Předpis schvaluje vedoucí
 očního oddělení
 Brýlová skla - do korekčních brýlí se předepisují skla sférická nebo torická, dětem do 15 let v netříštivé úpravě. V netříštivé úpravě se předepisují též u skel minusových, tmavých operačních, jednookým nemocným, epileptikům a
 pracujícím se zvýšeným rizikem mechanických úrazů na pracovišti.
 Lentikulární skla lze předepsat při refrakcích + - 10 dioptrií.
 Jiná skla (bodová, katral, víceohnisková) lze podle potřeby předepisovat jen v individuálních případech
 Bifokální skla zatavená - předepisují se nemocným, kteří je nutně potřebují ve svém povolání
 Barevná skla - lze předepisovat v případech, kdy zrak trpí oslněním (zánět spojivek, po
 operaci oka apod.). Skla s odstupňovanou absorpcí lze předepisovat výjimečně, se souhlasem vedoucího
 očního oddělení, nemocnému, kdy to vyžaduje povaha jeho povolání
 Výměny všech skel včetně nezbytné - lze předepisovat podle potřeby úpravy brýlových obrub
 Brýlové obruby - běžně se předepisují a poskytují obruby z plastických hmot v ceně 45,- Kčs.
 Obruby individuálně zhotovené na účet	 státní zdravotní zprávy lze předepsat jen mimořádně, pokud to vyžaduje ráz
 refrakční vady nebo deformita obličeje. Druh obrub musí být řádně vyznačen na poukazu a jejich příjem potvrzen
 nemocným. Obruby lze znovu předepsat dospělým zpravidla po třech letech, dětem podle potřeby
 Kontaktní čočky - z umělých hmot se předepisují a poskytují včetně nezbytného ochranného pouzdra jen při absolutních indikacích [např. keratokonus, astigmatismus irregularis, myopis gravis nad + - 10 (výjmečně + - 6) dioptrií, afakie]
 nemocným, kteří je potřebují nezbytně pro výkon svého povolání, pokud nemohou s brýlemi vůbec pracovat, či
 vykonávat sebeobstarávající činnost
 - gelové, za stejných podmínek při afa kii, anisometropii, anisoikonii a vysoké myopii

 Předpis kontaktních čoček sportovcům musí doporučit ústřední výbor ČSTV,
 pilotům a výsadkářům Ústav leteckého zdravotnictví.

 Lupy na čtení - předepisují se podle potřeby, lupy posuvné jen při nižším stupni krátkozrakosti se souhlasem vedoucího
 očního oddělení
 Mřížky na cvičení binokulárního - podle potřeby vidění
 Mušle na dalekohledové brýle - předepisují se a poskytují slabozrakým nemocným se zákaly rohovek a světloplachým osobám jako doplněk k dalekohledovým brýlím
 Oční protézy - standardně vyráběné podle potřeby, individuálně zhotovené jen ve zvláštních případech (vysoké zjizvení
 tkáně v orbitální oblasti, k dosažení uspokojivého kosmetického efektu, na doporučení pracoviště plastické
 chirurgie apod.) po schválení vedoucím očního oddělení
 Oklusory - jako doplněk k léčbě tupozrakosti
 Pásky oční - podle potřeby
 Teploměry lékařské pro nevidomé - těm nevidomým nebo prakticky nevidomým, u nichž není zajištěn celodenní dozor a jsou odkázáni pří onemocnění na vlastní kontrolu tělesné teploty a dále nevidomým rodičům dětí do 10 let.
 Teploměr po vystavení poukazu vydává příslušná distribuční organizace a fakturuje jej okresnímu ústavu podle
 bydliště nevidomého
 Sluchadla pro nedoslýchavé - zapůjčují ušní, nosní, krční oddělení nemocnice s poliklinikou III. typu
 (popřípadě jiných určených nemocnic s poliklinikou). Opravy zajišťuje a hradí příslušný okresní ústav. Při trvalé
 změně bydliště do obvodu jiného okresního ústavu se evidence přístroje převádí do tohoto ústavu
 Pevné náhrady chrupu - poskytují se nezletilým a ženám v době těhotenství v době 6 měsíců po porodu,
 jsou-li nutné k zachování pracovní výkonnosti, jako náhrada za zuby ztracené pracovním úrazem, nemocí z
 povolání nebo jinými škodlivými vlivy pracovního prostředí, jako náhrada za přední zuby osobám mladším 30 let
 Snímací zubní náhrady - včetně oprav bez příplatku
 Kompenzační a rehabilitační pomůcky - po posouzení potřeby předepisují na poukazy rehabilitační a protetická
 oddělení nemocnice s poliklinikou
 a) kompenzační pomůcky
  Deska procovní k vozíku pro invalidy
  Držák tužky A, B
  Držák příboru
  Držák konévky sklopný
  Držák číše sklopný
  Kartáč zádový
  Kartáček na ruce s přísavkou
  Podavač nůžkový - švédský
  Podavač víceúčelový
  Stolička a sedačka do vany
  Hůl se stupněm
  Nástavec hole protiskluzný
  Houba mycí na tyči
  Navlékač ponožek
  Navlékač punčoch
  Podložka protiskluzová do vany
  Podkova sedací
  Přenášecí pomůcka
  Zvedák (sloupový, mobilní)
  Madla koupelnová
  Madla posuvná včetně upínače
  Madla svislá
  Pláštěnka pro vozíčkáře
  Světelný budík
  Světelný zvonek
  Skřipec na hůl
  Skluzové prkno
  Návlek na ruku (dětský, dámský, pánský)
  Zapínač knoflíků A, B, C
  Stojan pro turmon
  Šablony (pro podpis, obálku, pozvánky a pro rozpoznávání bankovek)
  Žebříček
  Tabulky pro nevidomé
  Bodátko k tabulce
  Indukční snímač KP 100
  Indukční minicívka
  Indukční smyčky 10 m, 25 m
  Zesilovač pro indukční smyčky
  Nabíječka akumulátorů
  Ušní vložky
  Podpěra na WC
  Opěra na WC kombi
  Nástavec na WC
  Madla krakorcová na WC
  Konzola pod speciální umyvadlo
  Indikátor hladiny
  Indikátor světla
  Signalizátor zvuku elektrický
  Smyčka indukčně závěsná
 b) rehabilitační pomůcky
  Ochranná helma
  Polohovací klín pro skoliotiky
  Rehabilitační brusle
  Krauler I, II, MINI
  Polohovací podložka
  Polohovací válec
  Rehabilitační šlapadlo
  Cvičební stojan

 Ostatní pomůcky v seznamu neuvedené nohou být předepisovány jen na účet
 nemocného

 Vozíky pro invalidy - zapůjčují na návrh odborného lékaře příslušné okresní ústavy: typ vozíku
 podle rozsahu postižení žadatele a podmínek, za nichž bude užíván, stavnoví příslušný odborný lékař. Při předepsání
 vozíků z dovozu je třeba se řídit zvláštními pokyny ministerstva
  Zvedáky pro imobilní nemocné - zapůjčují okresní ústavy na návrh
  (včetně příslušenství) odborného lékaře, který určí typ podle rozsahu a postižení žadatele a podmínek, ve kterých bude zvedáku používáno

 Údržbu a zajištění náhradních součástek vozíků pro invalidy a zvedáků pro imobilní nemocné hradí okresní ústav nebo jiné zdravotnické zařízení, které je zapůjčilo do užívání.