Příloha č. 2 k vyhlášce č. 169/1995 Sb. <Notes:///C12566D400713E4F/61B06BAD0FC763BEC12566AF007F1A09/B9461B6CD8DA7B1FC12566D40074526B>

Způsob výpočtu podílu odběratele na nákladech dodavatele
spojených se zajištěním požadovaného příkonu

 Výše podílu odběratele na nákladech dodavatele spojených se zajištěním požadovaného příkonu se určí takto:
	 N = Z + (P - S) . J (Kč) ,

 kde
 N - výše podílu odběratele v Kč
 Z - základní podíl odběratele v Kč podle níže uvedené tabulky
 P - požadovaná hodnota rezervovaného příkonu vyjádřená:
 a) u odběratelů kategorií A a B v kW
 b) u odběratelů kategorií C a D v A

 Poznámka:
 Při volbě požadované hodnoty rezervovaného příkonu platí tato omezení:

1. Požadovaná hodnota rezervovaného příkonu musí být shodná s normalizovaným stupněm jistícího prvku před měřicím zařízením.

2. Pro odběratele kategorie D typu bytová spotřeba do 25 A včetně, typu rekreační objekty do 16 A včetně a typu ostatní do 6 A včetně je uplatněn pouze základní podíl (N = Z).

	 S - stávající hodnota rezervovaného příkonu u odběratelů kategorií A a B vyjádřená v (kW), u odběratelů kategorií C a D vyjádřená v (A), přičemž pro dané odběrné místo musí být splněna podmínka:

	 S < P

 U odběratelů kategorie D bude za S dosazeno Smin

 Smin - hodnota, do níž se uplatňuje pouze základní poplatek podle  § 5 odst. 7

 J - jednotkový podíl odběratele na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených se zajištěním požadovaného příkonu podle níže uvedené tabulky:

Kategorie odběratele | Typ spotřeby | J | Z | Smin
A | | 1 800 Kč/kW | 0 | 0
B | | 1 800 Kč/kW | 0 | 0
C | do hodnoty 16 A vč. | 900 Kč/A | 0 | 0
| nad hodnotu 16 A | 1 800 Kč/A | 0 | 0
D | Bytová spotřeba | | | 25 A
| do hodnoty 25 A vč. | 0 | 450 Kč |
| do hodnoty 35 A vč. | 450 Kč/A | 450 Kč |
| nad hodnotu 35 A | 1 350 Kč/A | 450 Kč |
D | Rekreační objekty | | | 16 A
| do hodnoty 16 A vč. | 0 | 1 350 Kč |
| nad hodnotu 16 A | 1 350 Kč/A | 1 350 Kč |
D | Ostatní - garáže, zahrádky apod. | | | 6 A
| do hodnoty 6 A vč. | 0 | 1 350 Kč |
| nad hodnotu 6 A | 1 350 Kč/A | 1 350 Kč |