Příloha č. 30 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

TOLERANCE PRO ANALÝZY DOPLŇKOVÝCH LÁTEK 
1.1. Pomocí deklarované hodnoty tolerance uvedené v příloze č. 14 části A, výsledku zkoušky a analytické tolerance uvedené v tabulce se vypočítají: 
dolní (DT) a horní (HT) mez rozsahu tolerance
a
dolní (DA) a horní (HA) mez rozsahu výsledku plus analytické tolerance.

1.2. V případě, že nalezený obsah leží pod deklarovanou hodnotou, považují se údaje zkoušených hodnot za ještě vyhovující, když horní mez rozsahu výsledku plus analytické tolerance (HA) je větší nebo rovna dolní mezi rozsahu tolerance (DT)
(HA) ≥ (DT).     
1.3. V případě, že nalezený obsah leží nad deklarovanou hodnotou, považují se údaje zkoušených hodnot za ještě vyhovující, když horní mez rozsahu tolerance (HT) je větší nebo rovna dolní mezi rozsahu výsledku plus analytické tolerance (DA)
(HT) ≥ (DA).                          

Tabulka : Analytické tolerance odvozené z nejistot měření

Zkouška | Koncentrační hladiny pro analytické tolerance | Analytická tolerance
Stanovení obsahu mědi | 10 - 30 mg/kg 30,1 - 100 mg/kg 101 - 200 mg/kg  nad 200 mg/kg | 50 % rel.  15 % rel. 15 mg/kg 10 % rel.
Stanovení  obsahu železa | 20 - 60 mg/kg 60,1 - 200 mg/kg nad 200 mg/kg | 50 % rel.  20 mg/kg 10 % rel.
Stanovení obsahu manganu | 20 - 30 mg/kg 30,1 - 100 mg/kg 101 - 200 mg/kg nad 200 mg/kg | 50 % rel.  15 % rel. 15 mg/kg 10 % rel.
Stanovení obsahu zinku | 20 -50 mg/kg 50,1 - 200 mg/kg nad 200 mg/kg | 50 % rel.  20 mg/kg 10 % rel.
Stanovení obsahu olova | 1 - 1,5 mg/kg 1,51 - 3 mg/kg 3,01 - 10 mg/kg nad 10 mg/kg | 50 % rel.  30 % rel.  20 % rel. 10 % rel.
Stanovení obsahu kadmia | 0,1 - 0,15 mg/kg 0,151 - 0,5 mg/kg 0,501 - 1 mg/kg nad 1 mg/kg | 50 % rel.  40 % rel.  30 % rel.  20 % rel.
Stanovení obsahu kobaltu | 0,04 - 0,12 mg/kg 0,121 - 0,5 mg/kg nad 0,5 mg/kg | 50 % rel.  20 % rel.  10 % rel.
Stanovení obsahu arsenu | 0,2 - 0,6 0,601 - 1 mg/kg nad 1 mg/kg | 50 % rel.  20 % rel.  10 % rel.
Stanovení obsahu selenu | 0,2 - 0,6 mg/kg 0,61 - 12 mg/kg nad 12 mg/kg | 50 % rel. 25 % rel. 15 % rel.
Stanovení obsahu rtuti | 0,002 - 0,006 0,0061 - 0,06 mg/kg nad 0,06 mg/kg | 50 % rel.  20 % rel.  10 % rel.
Stanovení obsahu vitaminu A | 2000 - 3000 mj/kg  3001- 50000  50 001-100 000  nad 100 000 mj/kg | 50 % rel. 20 % rel.  10000 mj/kg  10 % rel.
Stanovení obsahu vitaminu E | 2 - 3 mg/kg 3,01 - 100 mg/kg 101 - 1000 mg/kg nad 1000 mg/kg | 50 % rel. 20% rel. 15 % rel.  10% rel.
Stanovení obsahu vitaminu D | Nad 25000 m.j./kg | 20 % rel.
Stanovení obsahu monensinu | 0,2 - 0,6 mg/kg 0,601 - 25 mg/kg 25,1 - 200 mg/kg  nad 200 mg/kg | 50% rel.  25 % rel.  20 % rel.  10 % rel.
Stanovení obsahu salinomycinu | 1,4 - 5 mg/kg  5,01 - 25 mg/kg 25,1 - 100 mg/kg nad 100 mg/kg | 50 % rel.  20 % rel.  15 % rel.  10 % rel.
Stanovení obsahu narasinu | 1,4 - 4,2 mg/kg  4,21 - 25 mg/kg 25,1 - 150 mg/kg nad 150 mg/kg | 50 % rel.  20 % rel.  15 % rel.  10 % rel.
Stanovení obsahu lasalocidu | 30  - 100 mg/kg 101 - 200 mg/kg nad 200 mg/kg | 20 % rel.  15 % rel.  10 % rel.
Stanovení obsahu maduramicinu | 0,9 - 2,7 mg/kg  2,71 - 100mg/kg  nad 100 mg/kg | 50 %  20 % rel.  10 % rel.
Stanovení obsahu dimetridazolu | 3 - 6 mg/kg 6,01 - 100 mg/kg nad 100 mg/kg | 50 % rel.  20 % rel.  10 % rel.
Stanovení obsahu robenidinu | 5 - 10 mg/kg 10,1 - 100 mg/kg nad 100 mg/kg | 50 % rel.  20 % rel.  10 % rel.
Stanovení obsahu diclazurilu | 0,5 - 2 mg/kg 2,01 - 5 mg/kg nad 5 mg/kg | 50 % rel.  20 % rel.  10 % rel.
Stanovení obsahu amprolia | 20  - 100 mg/kg nad 100 mg/kg | 20 % rel.  10 % rel.
Stanovení obsahu flavofosfolipolu | 1 - 7,5 mg/kg 7,51 - 30 mg/kg nad 30 mg/kg | 50 % rel.  3 mg/kg 10 % rel.
Stanovení obsahu avilamycinu | 1,65 - 5 mg/kg 5,01 - 50 mg/kg nad 50 mg/kg | 50 % rel.  25 % rel.  10 % rel.
Stanovení obsahu halofuginonu | nad 30 mg/kg | 10 % rel.
Stanovení obsahu nikarbazinu | 3,67 - 11,0 mg/kg 11,01 - 50 mg/kg nad 50 mg/kg | 50 % rel. 25 % rel.  10 % rel.
Stanovení obsahu cholinchloridu | pro všechny obsahy | 15 % rel.
Stanovení obsahu aminokyselin | pro všechny obsahy | 10 % rel.
Stanovení obsahu ureázy | do 0,5 mg N/g | 10 % rel.
Stanovení obsahu fytázy | nad 100 FYT/kg | 15 % rel.
Stanovení obsahu Enterococcus faecium | pro všechny obsahy | -40 %, +55 %
Stanovení obsahu Bacillus toyoi | pro všechny obsahy | -40 %, +55 %
Stanovení obsahu Saccharomyces cerevisiae | pro všechny obsahy | -40 %, +55 %