Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 502/2000 Sb.

Korekce na stanovení hodnot hluku z leteckého provozu

Způsob využití území | Korekce /dB/
Nemocnice, lázně, stavby pro bydlení a území | 0
Výrobní zóny bez bydlení ^1) | + 5

Pro noční dobu se použije další korekce -10 dB.

^1) Zóna není způsobilá pro bydlení. V případě existence nebo nutnosti výstavby ojedinělé stavby pro bydlení musí být zajištěna účinná zvukoizolační opatření tak, aby bylo vyhověno ustanovení § 11 vyhlášky při zachování potřebného větrání.