Příloha č. 1 k vyhlášce č. 220/2001 Sb.

ZPRACOVÁNÍ ROČNÍ A MĚSÍČNÍ PŘÍPRAVY PROVOZU 
ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVY

1. Zpracování roční přípravy provozu zahrnuje:

1.1	Podklady předávané dispečinku provozovatele přenosové soustavy nebo dispečinkům provozovatelů distribučních soustav, kterými jsou:

1.1.1	technické údaje uvedené ve smlouvách o dodávkách elektřiny mezi účastníky trhu s elektřinou od operátora trhu včetně mezinárodní spolupráce na úrovni přenosové soustavy a vydělených ostrovních provozů 110 kV,
1.1.2	údaje od výrobců:
1.1.2.1	předpokládaný pohotový výkon, 
1.1.2.2	plán odstávek výrobních zařízení,
1.1.2.3	nabídky podpůrných služeb podle pravidel trhu s elektřinou, 
1.1.2.4	technická omezení provozu,
1.1.2.5	předpokládaný roční plán dodávek elektřiny,
1.1.3	plán údržby a obnovy zařízení přenosové soustavy a distribučních soustav a uvádění nových zařízení do provozu nebo vyřazování zařízení z provozu od provozovatele přenosové soustavy a provozovatelů distribučních soustav,
1.1.4	požadavky na vypnutí mezistátních vedení a na práce v hraničních rozvodnách od provozovatelů elektrizačních soustav sousedních států,
1.1.5	požadavky na dodatečný nákup rezervované kapacity přenosu nebo distribuce od provozovatelů distribučních soustav, oprávněných zákazníků a obchodníků,
1.1.6	zkratové příspěvky ze sítě distribuční soustavy do přenosové soustavy od provozovatelů distribučních soustav, a zpětně zkratové příspěvky do distribučních soustav od provozovatele přenosové soustavy,
1.1.7	předpokládané hodinové diagramy spotřeby pro období daného roku od provozovatelů distribučních soustav, obchodníků a oprávněných zákazníků, 
1.1.8	podklady pro zpracování údajů potřebných pro rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o cenách za systémové služby od provozovatelů distribučních soustav a oprávněných zákazníků, jejichž zařízení jsou připojena k přenosové soustavě a distribučním soustavám.

1.2	Zpracování očekávané poptávky elektřiny v elektrizační soustavě na základě statistických hodnot a očekávaného průběhu zatížení elektrizační soustavy.

1.3	Zjištění možných stavů, kdy nejsou splněny podmínky spolehlivosti provozu elektrizační soustavy a mezinárodního propojení.

1.4	Návrh opatření na odstranění stavů, kdy nejsou splněny podmínky spolehlivosti provozu elektrizační soustavy a mezinárodního propojení. Těmito opatřeními jsou:
1.4.1	změny ve velikosti a struktuře podpůrných služeb,
1.4.2	změny plánu vypínání zařízení přenosové soustavy a distribučních soustav, 
1.4.3	změny v režimu návrhu nasazování jednotlivých zařízení výrobců elektřiny, případně změny termínů plánovaných odstávek zařízení výroben elektřiny,
1.4.4	změny v plánovaných smluvních dodávkách, včetně zahraničních.

2. Zpracovaná roční příprava provozu elektrizační soustavy obsahuje:

2.1	očekávanou výši roční spotřeby elektřiny v elektrizační soustavě, 
2.2	předpokládané hodinové diagramy spotřeby elektrizační soustavy pro daný rok, 
2.3	bilanci elektrického výkonu včetně mezinárodní spolupráce,
2.4	výpočet chodu elektrizační soustavy z hlediska spolehlivosti,
2.5	potřebnou velikost a strukturu podpůrných služeb sloužících k zabezpečení spolehlivosti provozu elektrizační soustavy,
2.6	návrh opatření k zajištění spolehlivého chodu elektrizační soustavy projednaný na společném jednání zplnomocněných zástupců dotčených subjektů,
2.7	základní schéma zapojení přenosové soustavy a distribučních soustav (ve vztahu k přenosové soustavě), plán údržby a vypínání zařízení přenosové soustavy a distribučních soustav (ve vztahu k přenosové soustavě) a uvádění nových zařízení do provozu, resp. vyřazování zařízení z provozu,
2.8	kontrolu vybraných režimů z hlediska chodu sítí, případně kontrolu statické a dynamické stability, výpočet zkratových poměrů pro daný rok, kontrolu kapacity transformace přenosové soustavy na distribuční soustavy a kompenzačních prostředků pro řízení napětí a jalového výkonu.

3. Zpracování měsíční přípravy provozu zahrnuje:

3.1	Podklady předávané dispečinkům provozovatelů přenosové soustavy nebo distribučních soustav, kterými jsou:
3.1.1	technické údaje uvedené ve smlouvách o dodávkách elektřiny mezi účastníky trhu s elektřinou od operátora trhu včetně mezinárodní spolupráce na úrovni přenosové soustavy a vydělených ostrovních provozů 110 kV,

3.1.2	upřesněné údaje od výrobců:
3.1.2.1	předpokládaný pohotový výkon, 
3.1.2.2	plán odstávek výrobních zařízení,
3.1.2.3	nabídky podpůrných služeb podle pravidel trhu s elektřinou, 
3.1.2.4	technická omezení provozu,
3.1.2.5	předpokládaný měsíční plán dodávek elektřiny,

3.1.3	upřesněný měsíční plán údržby a obnovy zařízení přenosové soustavy a distribučních soustav a uvádění nových zařízení do provozu nebo vyřazování zařízení z provozu od příslušných útvarů provozovatele přenosové soustavy a provozovatelů distribučních soustav,
3.1.4	požadavky na vypnutí mezistátních vedení a na práce v hraničních rozvodnách od provozovatelů elektrizačních soustav sousedních států, 
3.1.5	požadavky na dodatečný nákup rezervované kapacity přenosu nebo distribuce od provozovatelů distribučních soustav, oprávněných zákazníků a obchodníků,
3.1.6	upřesněné hodinové diagramy spotřeby v daném měsíci od provozovatelů distribučních soustav, obchodníků a oprávněných zákazníků.

3.2	Zpracování očekávané poptávky elektřiny v elektrizační soustavě na základě statistických hodnot a očekávaného průběhu zatížení elektrizační soustavy.

3.3	Kontrolu vybraných režimů podle Pravidel provozování přenosové soustavy a Pravidel provozování distribuční soustavy.

3.4	Návrh opatření na odstranění stavů, kdy nejsou splněny podmínky spolehlivosti provozu elektrizační soustavy a mezinárodního propojení, a to ve spolupráci s operátorem trhu a ostatními dotčenými subjekty. Těmito opatřeními jsou:
3.4.1	změny ve velikosti a struktuře podpůrných služeb,
3.4.2	změny v plánu vypínání zařízení přenosové soustavy nebo distribučních soustav,
3.4.3	změny v režimech návrhu nasazování jednotlivých zařízení výrobců elektřiny, případně změny v termínech plánovaných odstávek těchto zařízení,
3.4.4	změny v plánovaných smluvních dodávkách, včetně zahraničních.

4. Zpracovaná měsíční příprava provozu elektrizační soustavy obsahuje:
4.1	předpokládané hodinové diagramy spotřeby elektrizační soustavy pro daný měsíc

4.2 základní schéma zapojení přenosové soustavy a distribučních soustav (ve vztahu k přenosové soustavě), plán údržby a vypínání zařízení přenosové soustavy a distribučních soustav (ve vztahu k přenosové soustavě) a uvádění nových zařízení do provozu, resp. vyřazování zařízení z provozu,

4.3 výpočet chodu elektrizační soustavy z hlediska spolehlivosti pro očekávané kritické stavy,

4.4 návrh opatření k zajištění spolehlivosti provozu elektrizační soustavy podle bodu 3.4 projednaný na společném jednání zplnomocněných zástupců dotčených subjektů,

4.5 údaje o zajištěných podpůrných službách na jednotlivých zdrojích pro hodiny daného měsíce, včetně doporučení pro organizování krátkodobého obchodu s podpůrnými službami,

4.6 doporučení a možná omezení pro organizovaný krátkodobý obchod s elektřinou,

4.7 přehled schválených zkoušek a měření v přenosové soustavě a výrobnách elektřiny ovlivňujících provoz přenosové soustavy a distribučních soustav.